## 交付申請
交付申請チェックシート （交付申請書類）
申請者名称
|  |  | チェック実施日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
１．必要書類 一覧 （提出書類を■に）
提出書類 |  |  | 申請者 確認欄 | 事務局 確認欄 |  | 県 確認欄 |  | 備考
様式第１号 |  | 交付申請書 | □ | □ |  | □
様式第１号の２ |  | 申請者調書 | □ | □ |  | □
様式第１号の３ |  | 役員等名簿 | □ | □ |  | □
様式第１号の４ |  | 事業計画書 | □ | □ |  | □
様式第１号の５ |  | 補助事業を行う事業所における前年度の燃料使用量 | □ | □ |  | □
様式第１号の６ | 高効率空調機器、高効率給湯機器のみ | 省エネルギー設備の省ＣＯ２効果 | □ | □ |  | □
様式第１号の７ |  | 収支予算書 | □ | □ |  | □
様式第１号の８ |  | 暴力団排除に係る誓約書 | □ | □ |  | □
添付資料１ | 法人の場合 | 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写し | □ | □ |  | □ |  | 申請前三ヶ月以内に取得したものであること
添付資料２ | 法人の場合 | 直近１年分の決算書(貸借対照表、損益計算書) | □ | □ |  | □
| 個人事業主の場合 | 税務署の収受印のある直近１年分の青色申告決算書の写し | □ | □ |  | □
添付資料３ |  | 一般用納税証明書の写し | □ | □ |  | □ |  | 申請前三ヶ月以内に取得したものであること
添付資料４ | 右の何れか | 福岡県脱炭素経営はじめの一歩。応援プログラム（福岡県中小企業脱炭素経営推進事業）において設定した「温室効果ガス排出量の削減目標」が分かる書類 | □ | □ |  | □
|  | 「ＳＢＴ認定」を取得済みであることが分かる書類 | □ | □ |  | □
添付資料５ |  | 補助事業で導入予定の設備仕様が分かる書類（カタログ等） | □ | □ |  | □
添付資料６ |  | 補助事業を行う事業所における年間の電力使用量が証明できる書類（電気料金の請求書等、新築の場合は不要） | □ | □ |  | □
添付資料７ |  | 補助事業で導入する太陽光発電設備で発電する電気の５０％以上を、同一敷地内に所在する交付申請者の事業所で使用（自家消費）することを証明できる書類（算定方法の詳細や内訳が分かる書類） | □ | □ |  | □
添付資料８ |  | 補助事業で導入する太陽光発電設備の設置場所の土地及び建物の登記事項証明書の写し | □ | □ |  | □ |  | 申請前三ヶ月以内に取得したものであること
添付資料９ |  | エコ事業所登録証の写し | □ | □ |  | □ |  | 登録期間で有効であること
添付資料１０ |  | 補助対象設備を設置予定の建物の全景写真 | □ | □ |  | □ |  | 申請前一ヶ月以内に撮影したものであること
|  | 補助対象設備の設置予定場所の写真 | □ | □ |  | □ |  | 申請前一ヶ月以内に撮影したものであること
添付資料１１ | 高効率空調機器、高効率給湯機器のみ | 既存設備の全景写真（知事が必要と認める書類） | □ | □ |  | □ |  | 申請前一ヶ月以内に撮影したものであること
|  | 既存設備の銘板の写真（知事が必要と認める書類） | □ | □ |  | □ |  | 申請前一ヶ月以内に撮影したものであること
添付資料１２ |  | 補助事業の経費の積算根拠が確認できる書類（見積書等） | □ | □ |  | □
添付資料１３ | 蓄電池の補助対象経費11.9万円/kWh超の場合のみ 右の何れか | ２者以上から徴した見積書 | □ | □ |  | □
|  | 販売事業者により価格条件を満たす蓄電池調達不可の旨が記載された書面（任意様式） | □ | □ |  | □
添付資料１４ |  | 交付申請チェックシート（本シート） | □ | □ |  | □
２．内容確認 （確認済みの箇所を■に）
内容確認 |  |  | 申請者 確認欄 | 事務局 確認欄 |  | 県 確認欄 |  | 備考
様式第１号 | 交付申請書 | 「交付申請額」は、「事業計画書（様式第１号の４）」「収支予算書（様式第１号の７）」と合致しているか。 | □ | □ |  | □
様式第１号の２ | 申請者調書 | 法人の場合、「企業名」「本社住所」は、法人の登記事項証明書と合致しているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「補助対象設備の設置予定場所」は、福岡県内の事業所か。 | □ | □ |  | □
|  | 申請者は、中小企業に該当するか。 ※ 業種、資本金、従業員数が中小企業の該当要件に適合しているか | □ | □ |  | □
|  | 「設置予定場所」は、「性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う施設」「宗教的活動又は政治的活動を行うことを設置目的とする施設」以外の施設か。 | □ | □ |  | □
|  | 「本補助金の消費税の適用」に間違いはないか。 ※ 補助対象経費に消費税相当額を含めて算定する場合は、確定申告後に報告が必要 となり、場合によっては補助金の全部又は一部の返還が必要となります | □ | □ |  | □
様式第１号の３ | 役員等名簿 | 法人の場合、「法人名」「役員氏名」は、法人の登記事項証明書と合致しているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「カナ表記」「生年月日」に間違いはないか。 | □ | □ |  | □
様式第１号の４ | 事業計画書 （1.事業概要） | 「設置予定場所」は、「申請者調書（様式第１号の２）」と合致しているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「工事着工予定年月日」は、補助申請から概ね一ヶ月後以降となっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「工事完了予定年月日」「工事着工予定年月日」の何れか遅い日は、令和９年２月１０日までとなっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「温室効果ガス排出量の削減目標」は、添付資料４で提出した資料内容と合致しているか。 ※はじめの一歩。応援プログラムで設定した削減目標、またはＳＢＴ認定と合致して いるか | □ | □ |  | □
|  | 「補助金の交付予定」は、『本事業以外に補助金を交付を受ける予定はない。』になっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「J-クレジット制度への登録予定」は、『登録予定なし』となっているか。 | □ | □ |  | □
| 事業計画書 （2.補助金申請額） | 「設置する太陽光発電システムの発電出力」は、「太陽電池モジュール」と「パワーコンディショナー」の何れか小さい値（小数点以下第３位を四捨五入）となっている。 ※事業計画書の内容と齟齬がないか。 | □ | □ |  | □
|  | 「設置する太陽光発電システムの発電出力」は、10～50ｋW未満の範囲か。 | □ | □ |  | □
|  | 「設置する省エネルギー設備」は、１設備以内か。 | □ | □ |  | □
|  | 「設置する蓄電池の容量」は、２０ｋＷｈ以上か。 | □ | □ |  | □
|  | 「補助対象経費」「補助金申請額」の算定に間違いはないか。 ※「交付申請書（様式第１号）」「収支予算書（様式第１号の７）」と合致しているか） | □ | □ |  | □
様式第１号の４ | 事業計画書 （3.導入予定設備， 屋根置き型太陽光発電設備） | 「発電した電力量及び発電した電力の使用量を明らかにする機器」が設置されているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「導入予定設備」のカタログ（添付資料５）が添付されているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「導入予定設備」のメーカー・型式等は、カタログと相違ないか。 | □ | □ |  | □
|  | 「法定耐用年数」は、太陽電池モジュール・パワコンが１７年、計測機器が１７年又は５年となっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「年間発電量」は、「導入予定の設備の発電出力（２(１)に記載）」×「1050～1230ｋWh」 程度となっているか。 ※設備利用率12～14％程度 | □ | □ |  | □
|  | 「年間発電量」は、添付資料７の数値と合致しているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「FIT・FIP制度の取得予定」は、『無』となっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「事業所内で自家消費する電気容量（見込み）」は、補助事業を行う事業所における年間の電力使用量（添付資料６）を下回っているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「事業所内で自家消費する電気容量（見込み）」は、添付資料７の数値と合致しているか。 | □ | □ |  | □
|  | 本事業で導入する蓄電池に充電して利用する電気容量は、「蓄電池容量×３６５日」を下回っているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「事業所内における自家消費率」は、５０％以上となっているか。 | □ | □ |  | □
| 事業計画書 （3.導入予定設備， 省エネルギー設備） | 「導入予定設備」のカタログ（添付資料５）が添付されているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「導入予定設備」のメーカー・型式等は、カタログと相違ないか。 | □ | □ |  | □
|  | 「コージェネレーションシステムの燃料」は、都市ガス、天然ガス、ＬＰＧ、バイオガスとなっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「法定耐用年数」は、高効率空調機が１３年又は１５年、高効率給湯機が６年、コージェネレーションシステムが１５年となっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「高効率空調機・高効率給湯機の省ＣＯ２効果」は、「省エネルギー設備の省ＣＯ２効果（様式第１号の６）」と合致しているか | □ | □ |  | □
| 事業計画書 （3.導入予定設備， 蓄電池） | 「導入予定設備」のカタログ（添付資料５）が添付されているか。 | □ | □ |  | □
|  | 「導入予定設備」のメーカー・型式等は、カタログと相違ないか。 | □ | □ |  | □
|  | 蓄電容量は適切か（一般的に太陽光発電設備の0.5～２倍程度） | □ | □ |  | □
|  | 法定耐用年数は６年となっているか | □ | □ |  | □
|  | 年間に充電する電気の大半が、本事業で導入する太陽光発電設備で発電した電気となっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 平常時における充放電が”有”となっているか。 | □ | □ |  | □
|  | 市町村等が定める火災予防条例の安全基準を満たしているか。 | □ | □ |  | □
様式第１号の５ | 補助事業を行う事業所における前年度の燃料使用量 | 「前年度に購入した電力量」は、「事業所内で自家消費する年間電気容量（様式第１号の４に記載）よりも多いか。 | □ | □ |  | □
|  | 「前年度に購入した燃料量」は、「省エネルギー設備の省ＣＯ２効果（様式第１号の６）に記載された既存設備の燃料消費量」よりも多いか。 | □ | □ |  | □
様式第１号の６ | 省エネルギー設備の省ＣＯ２効果 | 設備導入場所は、「申請者調書」「事業計画書」と合致しているか。 | □ | □ |  | □
|  | 既存設備の「メーカー」「機種名」は、添付１１の写真と合致しているか。 | □ | □ |  | □
|  | 今回導入する設備の「メーカー」「機種名」「燃料」等は、「事業計画書（様式第１号の４）」と合致しているか。 | □ | □ |  | □
|  | 省ＣＯ２効果は３０％以上となっているか。 | □ | □ |  | □
様式第１号の７ | 収支予算書 | 「補助対象経費」「補助金申請額」は、「交付申請書（様式第１号）」「事業計画書（様式第１号の４）」と合致しているか。 | □ | □ |  | □
添付資料２ | 決算書（貸借対照表，損益計算書） | 「債務超過」となっていないか（負債の残高が資産の残高を上回っていないか）。 | □ | □ |  | □
| 青色申告書 | 「債務超過」となっていないか（純資産がマイナスとなっていないか）。 | □ | □ |  | □
添付資料３ | 一般用納税証明書 | 「県税に未納がない」ことが証明されているか。 | □ | □ |  | □
添付資料４ | 温室効果ガス排出量の削減目標 | 「温室効果ガス排出量の削減目標」が設定されているか（SBT認定でも可）。 | □ | □ |  | □
添付資料５ | 設備仕様（カタログ等） | 「補助事業で導入予定の設備」の仕様が分かる書類となっているか。 | □ | □ |  | □
添付資料６ | 事業所の年間電力使用量 | 「補助事業を行う事業所の電力使用量」を証明する書類となっているか。 | □ | □ |  | □
添付資料７ | 太陽光発電設備による自家消費率の計算書 | 「太陽光発電設備で発電する電気の５０％以上を、同一敷地内で自家消費」する証明となっているか（計算は適切か）。 | □ | □ |  | □
添付資料８ | 土地・建物の登記事項証明書 | 「土地」「建物」の所有者は、補助申請事業者か。 | □ | □ |  | □
添付資料９ | エコ事業所の登録証の写し | 「補助対象事業を行う事業所」に係る「エコ事業所登録証」の写しか。 | □ | □ |  | □
添付資料１０ | 設備を設置予定の建物の全景写真 | 「補助対象設備を設置する建物」が確認できるか。 | □ | □ |  | □
| 設備を設置予定の場所の写真 | 「補助対象設備の具体的な設置場所」を確認できるか。 | □ | □ |  | □
|  | 「太陽光発電設備の増設」となっていないか（既に太陽光発電設備が設置されていないか）。 | □ | □ |  | □
添付資料１１ | 既存設備の全景写真 | 「既存設備のメーカー・機種等」は、様式第１号の６に記載されたものと合致しているか。 | □ | □ |  | □
既存設備の銘板の写真
添付資料１２ | 補助事業の経費の積算根拠（見積書等） | 「収支予算書（様式第１号の７）」の積算根拠（見積書等）となっているか。 | □ | □ |  | □
添付資料１３ | 蓄電池について、①２者以上から徴した見積書、又は②販売事業者により価格条件を満たす蓄電池調達不可の旨が記載された書面 | 蓄電池導入に係る補助対象経費が11.9万円/kWhを超えているか（「事業計画書（様式第１号の４）」、見積書と内容が合致しているか。）。 ①又は②の内容を満たす書面となっているか。 | □ | □ |  | □
添付資料１４ | 交付申請チェックシート | 必要な欄にすべてチェックがされているか。 | □ | □ |  | □